## 集合住宅用
№ | [10 empty] | お客さま用
施工証明書 自主検査結果表（集合住宅用） | [10 empty] | 電力会社用
工事店用
当社が施工いたしました電気設備について、関係諸法令に適合した施工であることを証明します。なお、この証明書は、
｢電気工事業の業務の適正化に関する法律」による帳簿をかねます。（施工電気工事店：5年間保存）
お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
自主点検は、電気工事業法による規制はもとより、施工時に見落とし作業、手直し作業の防止を図り、工事品質を向上させるために
行っております。
お客さま 氏名または名称 |  | 様 |  |  |  | 注文者 氏名または名称 |  | 様
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  |  | 申込番号
| 自 主 点 検 項 目 | [6 empty] | 部屋番号
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | 計器一次側 |  |  | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | 計器二次側 |  |  | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | 分電盤負荷側 |  |  | ＭΩ | 測定値 |  |  | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 | [6 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  |  | 申込番号
| 自 主 点 検 項 目 | [6 empty] | 部屋番号
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | 計器一次側 |  |  | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | 計器二次側 |  |  | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | 分電盤負荷側 |  |  | ＭΩ | 測定値 |  |  | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 | [6 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  |  | 申込番号
| 自 主 点 検 項 目 | [6 empty] | 部屋番号
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | 計器一次側 |  |  | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | 計器二次側 |  |  | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | 分電盤負荷側 |  |  | ＭΩ | 測定値 |  |  | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 | [6 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  |  | 申込番号
| 自 主 点 検 項 目 | [6 empty] | 部屋番号
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | 計器一次側 |  |  | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | 計器二次側 |  |  | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | 分電盤負荷側 |  |  | ＭΩ | 測定値 |  |  | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 | [6 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 点検日 |  | 年 月 日 |  |  | 申込番号
| 自 主 点 検 項 目 | [6 empty] | 部屋番号
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | 計器一次側 |  |  | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | 計器二次側 |  |  | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | 分電盤負荷側 |  |  | ＭΩ | 測定値 |  |  | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 | [6 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
（この様式は「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の別紙として使用して下さい。） | [8 empty] | 施工電気工事店

## 集合住宅用（記載例）
№ | 1-1 | [11 empty] | お客さま用
施工証明書 自主検査結果表（集合住宅用） | [12 empty] | 電力会社用
工事店用
当社が施工いたしました電気設備について、関係諸法令に適合した施工であることを証明します。なお、この証明書は、
｢電気工事業の業務の適正化に関する法律」による帳簿をかねます。（施工電気工事店：5年間保存）
お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
自主点検は、電気工事業法による規制はもとより、施工時に見落とし作業、手直し作業の防止を図り、工事品質を向上させるために
行っております。
お客さま 氏名または名称 |  |  | 築地マンション建設工事 様 |  |  |  | 注文者 氏名または名称 |  |  | ＊＊建設株式会社 様
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | 築地 次郎 |  | 点検日 |  | 2022 年 7 月 20 日 |  |  |  | 申込番号 |  | 2AA7711
| 自 主 点 検 項 目 | [8 empty] | 部屋番号 |  | 301
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | ○ | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | ○ | 計器一次側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | ○ | 計器二次側 |  |  | 20 | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | ○ | 分電盤負荷側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定値 |  | 80 | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | ○ | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 |  |  | ○ | [5 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | 築地 次郎 |  | 点検日 |  | 2022 年 7 月 20 日 |  |  |  | 申込番号 |  | 2AA7712
| 自 主 点 検 項 目 | [8 empty] | 部屋番号 |  | 302
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | ○ | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | ○ | 計器一次側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | ○ | 計器二次側 |  |  | 20 | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | ○ | 分電盤負荷側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定値 |  | 80 | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | ○ | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 |  |  | ○ | [5 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | 築地 次郎 |  | 点検日 |  | 2022 年 7 月 20 日 |  |  |  | 申込番号 |  | 2AA7713
| 自 主 点 検 項 目 | [8 empty] | 部屋番号 |  | 303
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | ○ | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | ○ | 計器一次側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | ○ | 計器二次側 |  |  | 20 | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | ○ | 分電盤負荷側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定値 |  | 80 | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | ○ | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 |  |  | ○ | [5 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | 築地 次郎 |  | 点検日 |  | 2022 年 7 月 20 日 |  |  |  | 申込番号 |  | 2AA7714
| 自 主 点 検 項 目 | [8 empty] | 部屋番号 |  | 304
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | ○ | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | ○ | 計器一次側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | ○ | 計器二次側 |  |  | 20 | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | ○ | 分電盤負荷側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定値 |  | 80 | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | ○ | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 |  |  | ○ | [5 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
自主検査結果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | 築地 次郎 |  | 点検日 |  | 2022 年 7 月 20 日 |  |  |  | 申込番号 |  | 2AA7715
| 自 主 点 検 項 目 | [8 empty] | 部屋番号 |  | 共用
| 分電盤より電源側の設備施設状況 |  |  | ○ | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 分電盤（ブレーカの選定など） |  |  | ○ | 計器一次側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定場所 |  | 分電盤・コンセント
| 設備引渡し前の開閉器端子の増し締め |  |  | ○ | 計器二次側 |  |  | 20 | ＭΩ |  |  | その他[ ]
| 屋内部分の配線接続、保護など |  |  | ○ | 分電盤負荷側 |  |  | 20 | ＭΩ | 測定値 |  | 80 | Ω
| 配線器具、材料選定、機器の施設状況 |  |  | ○ | 絶縁抵抗とは、電線から電気の漏れにくさを表しており、この数値が大きいほど安全です。 （電灯では0.1ＭΩ電力で0.2ＭΩ以上必要です。） |  |  |  |  | アース（接地）とは、感電による災害などを防止する目的
| 接地工事状況 |  |  | ○ | [5 empty] | で、一般に500Ω以下が必要です。
（この様式は「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の別紙として使用して下さい。） | [10 empty] | 施工電気工事店 | 有限会社築地電気商会
記入例

## 街路灯用
№ | [13 empty] | お客さま用
施工証明書 自主検査結果表（街路灯連記式） | [13 empty] | 電力会社用
工事店用
当社が施工いたしました電気設備について、関係諸法令に適合した施工であることを証明します。なお、この証明書は、
｢電気工事業の業務の適正化に関する法律」による帳簿をかねます。（施工電気工事店：5年間保存）
お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
自主点検は、電気工事業法による規制はもとより、施工時に見落とし作業、手直し作業の防止を図り、工事品質を向上させるために
行っております。
お客さま 氏名または名称 | [6 empty] | 様 | 注文者 氏名または名称 | [6 empty] | 様
自 主 検 査 結 果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 | [7 empty] | 代表申込番号
自 主 点 検 項 目
| 絶縁（配線） |  | 回路の絶縁抵抗は十分か |  | コード配線 | 屋内にコードを使用していないか |  |  |  |  | 配線器具 （その他） | 充電部が露出していないか
| 絶縁（電気機器） |  | 電気機器の絶縁は十分か |  | 配線器具（材料） | 必要箇所に漏電遮断器を取り付けてあるか | [5 empty] | 器具は破損していないか
| 配電設備 |  | 使用電線は適切か | [8 empty] | 器具は正しく取付られているか
|  |  | 配線方法は適切か |  |  | 漏電遮断器の動作確認はよいか |  |  |  |  | 接地工事 | 接地は取付けてあるか
|  |  | 充電部が露出していないか |  |  | 漏電遮断器の取付は適正か | [5 empty] | 接地抵抗値は適切か
|  |  | 電線と他物の離隔は十分か |  |  | モーターの保護装置は適切か |  |  |  |  | その他 | 引込小柱の施設は適切か
|  |  | ﾗｽ・ﾄﾀﾝ貫通部の保護は十分か |  |  | 開閉器の容量、取付方法は適切か |  |  |  |  | 端子締付 | 開閉器類の端子の締付はよいか
測 定 結 果 | № | 申込番号 |  | 電柱番号 |  | 点検日 |  |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 1 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 2 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 3 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 4 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 5 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 6 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 7 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 8 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 9 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 10 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 11 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 12 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 13 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 14 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 15 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 16 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 17 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 18 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 19 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 20 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 21 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 22 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 23 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 24 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 25 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 26 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 27 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 28 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 29 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 30 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | MΩ |  |  | Ω
（この様式は「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の別紙として使用して下さい。） | [11 empty] | 施工電気工事店

## 街路灯用（記載例）
№ | 1-1 | [15 empty] | お客さま用
施工証明書 自主検査結果表（街路灯連記式） | [16 empty] | 電力会社用
工事店用
当社が施工いたしました電気設備について、関係諸法令に適合した施工であることを証明します。なお、この証明書は、
｢電気工事業の業務の適正化に関する法律」による帳簿をかねます。（施工電気工事店：5年間保存）
お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
自主点検は、電気工事業法による規制はもとより、施工時に見落とし作業、手直し作業の防止を図り、工事品質を向上させるために
行っております。
お客さま 氏名または名称 |  |  |  | ＊＊区 街路灯 |  |  |  |  | 様 | 注文者 氏名または名称 |  |  |  | ＊＊区 都市整備部 |  |  |  | 様
自 主 検 査 結 果 | お客さまへの御引渡し前に、電気設備の技術基準（省令）などにそった設備であることを以下のとおり確認いたしました。
| 点検実施者 |  | 築地 次郎 | [7 empty] | 代表申込番号 |  | 1AA4982
自 主 点 検 項 目
| 絶縁（配線） |  | 回路の絶縁抵抗は十分か |  |  | ○ | コード配線 | 屋内にコードを使用していないか |  |  |  |  | - | 配線器具 （その他） | 充電部が露出していないか |  |  | ○
| 絶縁（電気機器） |  | 電気機器の絶縁は十分か |  |  | ○ | 配線器具（材料） | 必要箇所に漏電遮断器を取り付けてあるか |  |  |  |  | - |  | 器具は破損していないか |  |  | ○
| 配電設備 |  | 使用電線は適切か |  |  | - | [8 empty] | 器具は正しく取付られているか |  |  | ○
|  |  | 配線方法は適切か |  |  | ○ |  | 漏電遮断器の動作確認はよいか |  |  |  |  | - | 接地工事 | 接地は取付けてあるか |  |  | ○
|  |  | 充電部が露出していないか |  |  | ○ |  | 漏電遮断器の取付は適正か |  |  |  |  | - |  | 接地抵抗値は適切か |  |  | ○
|  |  | 電線と他物の離隔は十分か |  |  | - |  | モーターの保護装置は適切か |  |  |  |  | - | その他 | 引込小柱の施設は適切か |  |  | -
|  |  | ﾗｽ・ﾄﾀﾝ貫通部の保護は十分か |  |  | - |  | 開閉器の容量、取付方法は適切か |  |  |  |  | - | 端子締付 | 開閉器類の端子の締付はよいか |  |  | -
測 定 結 果 | № | 申込番号 |  |  | 電柱番号 |  |  | 点検日 |  |  |  | 漏電（絶縁抵抗値）測定 |  |  |  | アース（接地抵抗値）測定
| 1 | 1AA4982 |  |  | 入船35 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 2 | 1AA4983 |  |  | 入船34 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 3 | 1AA4984 |  |  | 入船88 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 4 | 1AA4985 |  |  | 入船87 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 5 | 1AA4986 |  |  | 入船81 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 6 | 1AA5000 |  |  | 入船237 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 7 | 1AA5001 |  |  | 入船236 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 8 | 1AA5002 |  |  | 入船235 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 9 | 1AA5003 |  |  | 入船234 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 10 | 1AA5004 |  |  | 入船94 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 11 | 1AA5005 |  |  | 入船93 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 12 | 1AA5006 |  |  | 入船96 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 13 | 1AA5007 |  |  | 入船91 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 14 | 1AA5008 |  |  | 入船90 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 15 | 1AA5009 |  |  | 入船89 |  |  | 2022 年 7 月 25 日 |  |  |  | 20 |  |  | MΩ | 75 |  | Ω
| 16 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 17 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 18 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 19 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 20 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 21 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 22 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 23 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 24 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 25 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 26 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 27 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 28 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 29 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
| 30 | [6 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | MΩ |  |  | Ω
（この様式は「施工証明書兼お客さま電気設備図面」の別紙として使用して下さい。） | [14 empty] | 施工電気工事店 | 有限会社築地電気商会
記入例